Услуги, оказываемые ООО «Жилсервис» в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491

| № п/п | Наименование работ (услуг) |
| --- | --- |
| 1 | Подметание полов всех помещений общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) |
| 2 | Влажная уборка мест общего пользования (полов лестничных клеток и площадок) |
| 3 | Обметание пыли с потолков, стен, окон |
| 4 | Очистка мусорных камер мусоропровода |
| 5 | Санитарная уборка мусорных камер, загрузочных клапанов мусоропровода |
| 6 | Освещение мест общего пользования |
| 7 | Подметание земельного участка в летний период |
| 8 | Уборка мусора с газона |
| 9 | Уборка листвы и сучьев с газона |
| 10 | Уборка мусора с контейнерных площадок |
| 11 | Подметание снега при отсутствии снегопада |
| 12 | Посыпка территорий песком во время гололеда |
| 13 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде |
| 14 | Вывоз твердых бытовых отходов |
| 15 | Захоронение твердых бытовых отходов |
| 16 | Техническое обслуживание лифтов |
| 17 | Техническое освидетельствование лифтов |
| 18 | Проведение электротехнических работ на лифтах |
| 19 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах |
| 20 | Проведение общестроительных работ машинных помещений (побелка, покраска, ремонт кровли) |
| 21 | Проверка общеобменной системы вентиляции |
| 22 | Проверка наличия тяги в дымоходах |
| 23 | Дезинсекция |
| 24 | Дератизация |
| 25 | Аварийно-ремонтное обслуживание |
| 26 | Техническое обслуживание бытовых электрических плит |
| 27 | Текущий ремонт эл. щитов и вводно-распределительных устройств |
| 28 | Текущий ремонт системы центрального отопления |
| 29 | Регулировка системы центрального отопления (ревизия элеваторных узлов и запорной арматуры) |
| 30 | Промывка системы центрального отопления |
| 31 | Гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе элеваторных узлов |
| 32 | Текущий ремонт систем ГВС, ХВС, канализации |
| 33 | Ремонт просевшей и разрушенной отмостки |
| 34 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях помещений общего пользования |
| 35 | Содержание и текущий ремонт кровли и внутреннего водостока |
| 36 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях |
| 37 | Текущий ремонт цоколей |
| 38 | Текущий ремонт межпанельных швов |
| 39 | Укрепление и ремонт входных дверей в подъезды |
| 40 | Профосмотр многоквартирного дома в целях противопожарной безопасности и устранение выявленных недостатков |
| 41 | Общестроительные работы (ремонт ступеней, входных групп, детского оборудования) |
| 42 | Транспортные работы (механическая уборка снега трактором, подвоз материалов) |
| 43 | Профосмотр технических подполий, электрооборудования, мягкой кровли |
| 44 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования |