План работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: |
| 1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | По графику ППР на неделю, месяц, год и по заявкам |
| 2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.) | По графику ППР на неделю, месяц, год и по заявкам |
| 3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах | По заявкам |
| 4. Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год (по договору с ВДПО) |
| Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период: |
| 1. Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 3. Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год |
| Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |
| 1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | 1 раз в год и по заявкам |
| 2. Утепление чердачных перекрытий | 1 раз в год при необходимости |
| 3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год при необходимости |
| 4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 5. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах | По заявкам |
| Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: |
| 1. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях | 1 раз в год профилактика и по заявкам |
| 2. Прочистка общедомовй канализации | 2 раза в год профилактика и по заявкам |
| 3. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях | 1 раз в год профилактика и по заявкам |
| 4. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования | 1 раз в год профилактика и по заявкам |
| 5. Мелкий ремонт изоляции | По заявкам |
| 6. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования | По заявкам |
| Прочие работы: |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 2. Регулировка и наладка вентиляции | 1 раз в год и по заявкам |
| 3. Промывка и опресовка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 4. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | Весенне-летний период |
| 5. Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости |
| 6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | По мере необходимости |
| 7. Уборка и очистка придомовой территории: |
| 7.1. Зимний период: |
| 7.1.1. Очистка площадок перед входом в подъезд от снега | После снегопада в рабочие дни |
| 7.1.2. Посыпка территории песком | По мере необходимости |
| 7.1.3. Очистка колодцев и гидрантов | После снегопада в рабочие дни |
| 7.1.4. Вывоз мусора | Через день (по графику, согласованному с Роспотребнадзором) |
| 7.2. Летний период: |
| 7.2.1. Подметание придомовой территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2 дня |
| 7.2.2. Уборка травы и мусора с отмосток зданий | Ежедневно в рабочие дни |
| 7.2.3. Уборка газонов и мертвых зон | 2 раза в сезон |
| 7.2.4. Уборка контейнерных площадок | Ежедневно в рабочие дни, круглый год |
| 7.2.5. Вывоз мусора | 1 раз в день |
| 8. Уборка общих помещений: |
| 8.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 5 этажей в летнее время | 1 раз в неделю |
| 8.2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех в летнее время | 2 раза в неделю |
| 8.3. Влажное подметание лестничных площадок и маршей в зимнее время | 1 раз в неделю |
| 8.4. Влажная протирка перил | 1 раз в неделю |
| 8.5. Влажная протирка стен | 1 раз в 6 месяцев |
| 8.6. Влажная протирка окон и дверей | 1 раз в 6 месяцев |
| 9. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов | 1 раз в год профилактика и по мере необходимости (договор с СЭС по нашей заявке) |
| 10. Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | Не реже 1 раза в год |
| 11. Ремонт запирающих устройств и закрытие замков групповых щитков и распределительных шкафов | Постоянно |
| 12. Проверка заземления электрокабелей | 1 раз в 3 года |
| 13. Замена сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в 3 года |
| 14. Проверка заземления оборудования | 1 раз в 3 года |
| 15. Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 2 раза в год при проведении сезонного осмотра |
| Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования жилого фонда: |
| 1. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: |
| 1.1. Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления. Наладка и регулирование систем ЦО и ГВС | 1 раз в год перед началом отопительного периода |
| 1.2. Укомплектование тепловых вводов, тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами | 1 раз в год |
| 1.3. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, регулирующей арматуре | 1 раз в год |
| 1.4. Устранение причин подтопления подвальных помещений | 1 раз в год |
| 1.5. Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 2 раза в год |
| 1.6. Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях | 1 раз в год |
| 1.7. Прочистка и промывка канализационных стояков и лежаков от жировых отложений в подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 1.8. Прочистка дренажных систем | 2 раза в год |
| 1.9. Прочистка и промывка внутренней канализации подвальных помещений | 2 раза в год |